	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	감염관리실 의복살균보관함 고장 재통보

1. 관련근거

가.재난관리과-179(2015.1.8.)호 『2015년도 119구급대 감염관리실 운영계획 보고(알림)』

나.119구조.구급에 관한법률 시행규칙 제23조 『구급차 등의 소독』

다.한강로119안전센터-5515(2013.10.22.)호 『구급장비 고장발생보고(감염관리실 의복살균 보관함)』

라.현장지휘대-4040(2014.4.17.)호 『감염관리실 의복살균보관함 고장 재알림』

2.우리서에서 운영 중인 감염관리실 「의복살균보관함」의 고장으로 원활한 감염관리에 문제가 있는 바 다음과 같이 고장사실을 재통보 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 발생일자 : 2013.10.21.

나. 장 비 명 : 의복살균 보관함

다. 고장내용 : 의복살균 보관함 전원이 들어오지 않아 작동불가.  끝.

	현장대응단장
담당자	김분순		지휘3팀장	서용석		현장대응단장	03/08 김정상
협조자
시행	현장대응단-1823	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	7943119	/전송	7978119	/	boonsoon2@seoul.go.kr	/	대시민공개