	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(공설 2316호)

1. 현장대응단-409(2016.01.16.)호 『소방용수시설 고장발생알림(공설3257호)』

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리·운용중인 소방용수 고장발생 내역이 내부

결재로 실시, 미통보(재난관리과)되어 다음과 같이 통보합니다.

연번	종 별	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	담당자/확인자	확인일자
1	소화전	지상식	2316호	중구 다산로 289	소화전 밑 보도블럭에서 물이 뿜어져 나오는 상태	사용가능	위.김경화(1팀)/ 사.권성하 (1팀)	2016.03.08

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	권성하		지휘1팀장	주원석		현장대응단장	03/09 조원호
협조자	진압1대장	허영
시행	현장대응단-1818	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 (무학동)	/
전화	02-2238-0009	/전송	2252-1516	/		/	대시민공개