문서번호	시설개선과-2305
결재일자	2016.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
노성민		최용덕	03/09 이구석
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			박관현

잠실야구장 시시티브이 개선 계획

잠실야구장 시시티브이(CCTV) 개선 계획

2016. 3.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 시시티브이(CCTV) 개선 계획

잠실야구장 노후 시시티브이를 고해상도 카메라로 교체, 추가 설치하여 테러 및 범죄예방에 기여하고 안정적으로 시설물을 관리하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

Ⅰ		개요

❏ 관련근거

❍ 잠실야구장 CCTV 시설물 교체 및 증설 요청의 건

(잠운본:제2016-03호, 2016.01.22.)

❍ 개인정보보호법 제25조

❍ 서울특별시 영상정보처리기기 기술기준 권고안(’14.2.18)

❏ 대상현황

❍ 잠실야구장 11대(40만 화소, 2007년)

모니터 화면	노후 CCTV 카메라

❏ 개선 필요성

잠실야구장 주변의 CCTV설치 대수가 현저히 부족하며, 노후화 및 낮은 해상도로 인해 화질이 좋지 않아 범죄나 사고 발생시 증거자료로 활용에 어려움

Ⅱ		추진계획

❏ 건    명 : 잠실야구장 시시티브이(CCTV) 구매 설치

❏ 사 업 비 : 200,000천원

❏ 사업내용 : 200만 화소 카메라 16대 설치(교체 11대, 신설 5대),

관제시스템, 네트워크 및 배관 배선 공사

❏ 계약방법 : 조달구매

❏ 추진일정 :

❍ 2016.3월 : 계획 수립 및 행정 예고

❍ 2016.4월 : 발주

❍ 2016.5월 : 계약 및 착공

❍ 2016.6월 : 준공

❏ 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충(체육진흥기금), 야구장 시설개보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

Ⅲ		설치장소

❏ 카메라 위치

❏ 관제시스템 설치 위치

연번	장 소	시스템 내역
1	대회본부	저장 및 모니터링 시스템, 56인치 모니터 2대
2	경비실	모니터링 서버, 32인치 모니터
3	관리본부	모니터링 서버, 40인치 모니터
4	시설팀	모니터링 서버, 40인치 모니터

Ⅳ		기대효과

❏ 야구장 범죄 예방에 기여

❏ 사고 발생시 신속한 대처 및 증거 자료로 활용.  끝.