	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	제20대 국회의원선거 등 투,개표소 소방안전점검 계획 보고 (자체)

1.예방과-4901(2016.03.08.)호“제20대 국회의원선거 등 투,개표소 소방안전 점검 계획”

2.위 와 관련하여 우리119안전센터 “제20대 국회의원선거 등 투,개표소 소방안전점검 계획”을 다음과 같이 보고합니다

가.기 간: 2016.3.9.(수) ~ 3.25.(금)

나.대 상: 투표소 23개소

다.점검방법

-각 팀별 주간 근무 시 펌프차활용 현지확인 방문

라. 주요확인사항

1) 투․개표소 설치 건물 소방시설의 정상작동 여부

2) 비상구 및 피난․방화시설 훼손행위 여부 등

마. 결과조치

1) 위법사항: 조치명령, 기관통보, 과태료 등

2) 현지시정: 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우

3) 권고사항: 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

3.행정사항

가.결과보고 양식에 의거 03.28일한 보고

나.개표소(마곡실내 배드민턴장) 근접지원 배치는 담당자와 유선통화 후 방화센터로 변경예정임.

붙임  1.제20대 국회의원선거 등 투개표소 소방안전점검 대상 및 점검일정표 1부

2.투,개표소 소방안전점검 세부조사표 1부.  끝.

업무일몰일:2016.03.28

담당자	민문기		3팀장	정기남		센터장	03/09 이기택
협조자
시행	발산119안전센터-1335	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329	/
전화	02)2663-0119	/전송	02)2664-0962	/	24550@seoul.go.kr	/	대시민공개