문서번호	시설관리과-1102
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
		시설관리과장
노성민		01/28 신동호
협조
	주무관		박관현

잠실운동장 통합 안내소 입구 시설물 관리용 CCTV카메라 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

잠실운동장 통합안내소 입구

시설물 관리용 CCTV카메라 수리 계획

잠실운동장 통합안내소 입구 시설물 관리용 CCTV카메라에 장애가 발생하여 점검후 아래와 같이 수리하고자 함
	ㅊ

1				시설물관리 CCTV 현황

구 분	수 량	설치년도	설치방식	비 고
시설물관리	28식	2006.1월	회전식

2				장애개요

장애내용 : 잠실운동장 통합안내소 입구 시설물관리를 위해 설치한 CCTV카메라의 전원공급장치에 장애가 발생하여 CCTV카메라 동작 불능

장애원인 : 전원공급장치내 파워보드 고장

3				정비내용

카메라 전원공급장치내 파워보드 교체 및 동작시험

4				소요예산

소요예산 : 450천원

파워보드 교체 및 설치비 : 450천원

예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

5				시행 방법

일반지출 : 수리비용이 소액이므로 CCTV카메라 설치업체에 수리후 수리비용을 지급하고자 함

수리업체 : (주)청음미디어. 끝.