서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 4D영상관 고장발생 보고

1. 안전지원과-2068(2016.1.29.)호 『2016년 시민안전체험관 운영계획』와 관련입니다.

2. 보라매안전체험관 4D영상관 스프링클러설비 오작동으로 체험운영에 지장이 있어 점검 및 수리(교체)가 필요하기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2016. 3. 9. (수) 오전 점검시

나. 고장대상 : 4D영상관 스프링클러설비 솔레노이드밸브

다. 고장내용: 스프링클러설비 밸브 오작동으로 영상 상영시 특수효과(물분무효과) 사용이 불가함.

라. 조치계획 : 솔레노이드 밸브 구매 및 수리(교체)작업 예정

붙임  관련사진 2부.  끝.

담당자	정지미		보라매안전체험관장	이희순		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	03/09 민목영
협조자	담당자	유재열
시행	안전지원과-5046	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4117	/전송	02-2027-4169	/	jjm0619@seoul.go.kr	/	대시민공개