길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4592

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/09 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/02(수)	3/03(목)	3/04(금)	3/05(토)	3/06(일)	3/07(월)	3/08(화)	계
2015년	91,348	97,624	92,195	96,592	99,457	95,826	109,166	682,208
2016년	76,287	82,651	83,932	88,789	82,710	87,087	85,389	586,845
증 ․ 감	-15,061	-14,973	-8,263	-7,803	-16,747	-8,739	-23,777	-95,363

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.24~3.01)	금주 공급(㎥) (3.02~3.08)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
590,583	586,845	-3,738	-0.63

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -3,738㎥(0.63% 감소)

- `16.3월 현재 전년 대비 공급량 :–1,230,787㎥(감소)

- 특이사항없음