수질검사장비 1분기 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	03/09 代김태수

아리수 품질확인제 등 수질검사시 사용하는 휴대용 측정기의 1분기 정기 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 03. 09.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 점 검 일 : 2016. 03. 08(화) 10:00 ~ 14:00

□ 점검대상 : 총 4종 69대(탁도계, 잔류염소계, pH측정기, DR-890)

□ 점 검 자 : 수질팀 황인철

□ 점검결과 : 유지보수업체 입고수리 2종 4대

1. 업체 입고수리 : 2종 4대

⇒ 탁도계 : 13번, 잔류염소계 : 8번, 11번, 15번

2. 자체센서교체 : pH센서교체(15번)

- 업체 수리의뢰 탁도계 1대, 잔류염소계 3대

□ 조치 및 보고자 의견

- 기기이상 장비는 업체 의뢰하여 즉시 수리하여 업무에 만전을 기하겠음.  끝.