문서번호	도로관리과-3998
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
김진영		신동호	03/10 송상영
협조

도로시설물[가로등] 관리 이행실태 점검결과 보고

(자치구 자체점검,02월분)

2016. 3.

안전총괄본부

(도로관리과)

도로시설물[가로등] 관리 이행실태 점검결과 보고

(자치구 자체점검,02월분)

자치구(25개 구청) 도로시설물[가로등] 관리 이행실태 점검결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 점검 개요

○ 추진근거 : 도로관리과-19647(2012.11.9.)호와 관련

○ 점검대상 : 도로시설물[가로등]

○ 점검기간 : 2016.02.01.~  02.29.(1개월)

○ 점검담당 : 25개 자치구 자체(담당, 보수반)

○ 점검내용 : 도로시설물[가로등] 관리 이행실태 점검

□ 노선별 점검내용 및 점검결과

○ 점검내용

- 가로등 점검구 뚜껑유실 및 파손 여부 점검

- 등기구 및 글러브 파손 및 청소 상태 점검

- 가로등 암 상태 점검

- 가로등 부점등 여부 점검

- 분전함 내 무선 수신기 동작 상태 점검

- 가로등 기꽂이 및 배너기 상태 점검

- 노후 가로등기구 상태 점검

- 가로등주 베이스커버 상태 점검

- 기타 가로등 관련 사항 등

○ 점검결과

- 점검내용의 조치결과 및 점검실적

관리기관	점검내용	조치결과	점검실적	비고
자치구 (25개 구청)	도로조명 관리 이행실태 등	조치완료	75개소

□ 행정사항

○ 향후 도로시설물[가로등] 점검 시 아래사항에 대해 점검 및 정비토록 자치구에 통보

- 가로등주 광고물 부착 방지대 파손 및 경사주 방치

- 가로등주에 병가되어 있는 노출 전원선 및 한전 전원선 제거

- 태풍대비 가로등주에 설치되어 있는 플래카드 제거

- 분전함 시건장치 불량, 파손 방치

- 점검 및 정비 후 결과 보고 철저

붙임 : 1.도로시설물[가로등] 점검 및 조치결과(02월) 1부.

2.도로시설물[가로등] 점검 및 조치결과 사진(02월) 1부. 끝.