	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구로소방서 태양열 설비 부품 교체 및 점검 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-273(2016. 1. 7.)호 『2016년 구로소방서 청사관리계획 보고』

나. 행정자치부 예규 제45호(2016. 2. 20.) 『지방자치단체 세출예산 집행기준 Ⅳ 신용카드 및 현금영수증 사용요령』

2. 위와 관련 우리서에서 사용중인 태양열 발전설비의 장기사용에 따라 태양열 열매체 누수등이 발생, 안정적인 태양열 발전설비 운영을 위하여 태양열 설비 구조물 및 장비, 열매체 등을 아래와 같이 교체 및 점검하고자 합니다.

가. 건     명 : 태양열 설비 부품 교체 및 점검

나. 점검내용

- 구조물 및 장비 부식 여부, 태양열 열매체 보충

- 외부배선 손상, 접속단자 풀림 여부 등

다. 소요예산 : 전문업체 의뢰 견적서 징구 산출금액으로 정함

라. 예산집행방법 :　지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 9조 및 같은법 시행령 제25조 제1항 5호 및 수의계약운영요령에 의거 시장조사 후 저렴한 가격으로 견적제출한 업체와 지방자치단체 세출예산 집행기준 제5장 신용카드 및 현금영수증 사용요령에 의한 예산집행

마. 예산과목 : 소방행정기반강화/직무환경개선/소방청사시설물관리/공공운영비

(214-201-02)

붙 임  태양열 설비 현장사진 1부.  끝.

담당자	김현태		장비회계팀장	천완주		소방행정과장	윤봉수		소방서장	03/10 김송연
협조자
시행	소방행정과-3571	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 소방행정과	/
전화	2618-3103	/전송	2616-1919	/	act02@seoul.go.kr	/	대시민공개