문서번호	정수과-1297
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		03/10 이태일
협조
	전문관		조평대

정수약품(Cl2) 관리대장

2016. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
03	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									13,741
1	0	0	0	176	178	95	128	577	13,164
2	0	0	0	149	156	102	125	532	12,632
3	0	0	0	118	130	91	115	454	12,178
4	0	0	0	108	124	91	109	432	11,746
5	0	0	0	94	118	87	107	406	11,340
6	0	0	0	96	116	95	118	425	10,915
7	0	101	102	124	155	106	132	720	10,195
8	0	227	258	73	73	110	131	872	9,323
9	8,100	152	130	69	84	101	120	656	16,767
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	8,100	480	490	1,007	1,134	878	1,085	5,074	15년 이월
소 계	16,200	0	0	6,310	6,685	5,516	6,161	24,672	22,213
합 계	24300	480	490	7,317	7,819	6,394	7,246	29,746

끝.