문서번호	정수과-1299
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		03/10 이태일
협조
	전문관		조평대

정수약품 (O2·CO2) 관리대장

2016. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 정수약품 (02) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
03월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		11,836				10,719
1		11,802	34			9,423	1,296
2		10,560	1,242			9.263	160
3		10,535	25			7,880	1,383
4		9,208	1,327			7,880	0
5		9,134	74			6,876	1,004
6		7,872	1,262			6,500	376
7		6,523	1,349			6,438	62
8		6,486	37			5,196	1,242
9	9,000	15,461	25		9,000	12,908	1,288
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	9,000		5,375	‘15년이월량	9,000		6,811	‘15년 이월량
소 계	45,000		44,405	182,907	45,000		40,847	186,337
총 계	54,000		49,780		54,000		47,658	총 이월량 : 350,602

2016년 정수약품 (ＣＯ2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
03월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		19,445				12,932
1		18,698	747			12,567	365
2		18,002	696			11,763	804
3		17,470	532			10,986	777
4		17,066	404			10,809	177
5		17,066	0			10,809	0
6		17,066	0			10,809	0
7		17,066	0			10,809	0
8		17,066	0			10,809	0
9		17,066	0			10,809	0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0		2,379	‘15년 이월량	0		2,123	‘15년 이월량
소 계	90,000		85,207	1정수장 : 72,344	90,000		89,445	2정수장 : 15,789
총 계	90,000		87,586		90,000	0	91,568	총 이월량 : 88,133

끝.