출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물과장
	김남진	01/28 이만호

	명에 의하여 2014년 원주시 원생동물 검사와 관련하여 4차 정수 검사시료 채수차 원주정수장에 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 28
주무관 김남진

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 27 11:00~17:30
건 명	출장복명서(2014년 원주시 정수 4차 원생동물 검사시료 채수)
내 용	1. 출장자 : 주무관 조은주, 김남진, 김봉래 2. 시료채취 사항 - 검사대상 : 원주정수장 정수 - 현장측정항목 결과 : 수온 5℃, pH 7.01, 잔류염소 1.07mg/L - 검사시료량 : 100L(현장여과수행)
비 고	총무과 림스의뢰 예정

.  끝.