문서번호	시설과-2112
결재일자	2016.3.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
라승보		김도섭	03/10 代정윤홍
협 조
	주무관			문현수
	주무관			송병욱
	주무관			최이영

『2016년 해빙기 대비』

안전관리 추진실적 중간 보고

2016. 3.

시설안전부

(시 설 과)

『2016년 해빙기 대비』

안전관리 추진실적 중간 보고

해빙기 균열 또는 붕괴 등으로 인한 안전사고를 사전에 방지코자 시행한 상수도 시설물 및 공사장에 대한 안전점검 결과를 (중간)보고 드림.

※ 해빙기 안전관리 기간: ’16. 2. 15. ~ 3. 31.(46일간)

Ⅰ		추진근거

○ □재난 및 안전관리 기본법□ 제25조의2(재난관리책임기관 장의 재난예방조치)

○ ’16년 국가안전대진단 해빙기 분야 추진지침(국민안전처 안전점검과-62, ’16.1.7.)

○ ’16년 해빙기 안전관리 추진계획(서울시 시설안전과-670, ’16.1.14.)

○ 상수도분야 해빙기 안전대책(’16년 2월 안전분야 기획관 회의 ’16. 2.16.)

Ⅱ		추진현황

□ 안전관리 교육 시행

○ 발주청(사업소)별 자체교육

- 기 간: ’16. 2. 1. ~ 2. 11.

- 대 상: 직원, 현장대리인, 건설사업관리기술자 등 720명

- 방 법: ‘해빙기 안전관리 교육교재’에 의거 발주청 부서장 주관 교육 시행

○ 외부강사 초빙 집합교육

- 기 간: ’16. 2. 23. ~ 2. 25.

- 대 상: 직원, 현장대리인, 건설사업관리기술자 등 456명

- 방 법: 상수도사업본부 5층 대강당 집합교육

- 강 사: **********************************

□ 집중관리대상시설 지정 및 관리

○ 집중관리대상시설 지정을 위한 일제조사 시행

- 조사기간: ’16. 2. 3. ~ 2. 11.

- 조사대상

구 분	취수장	정수장	배수지	가압시설	공동구	현수관로	공사장 노출관	제어센터	특정시설 공공청사	본부시행공사 (뚝도 현대화)
개 소	4	6	102	205	6개소 (29.5km)	58개소 (10.2km)	10개 공구 (6.4km)	8개소	18개소	1개소
안전점검 주관부서	생산부 (생산관리과)		시설안전부 (시설관리과)						시설안전부 (시설과)

○ 조사결과: 집중관리대상설 1개소 지정

- 대상공사장: 뚝도정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 집중관리대상시설 관리

- 관리기간: ’16. 2. 15. ~ 3. 31.(46일간)

- 안전점검 추진: 주 1회 점검시행

‧ 3회 점검 8건 지적 및 조치완료

□ 안전점검 시행

○ 점검대상

구분	취수장	정수장	배수지	가압장	공동구	현수 관로	공사장 노출관	재개발 재건축	본부시행공사 (뚝도 현대화)
개소	4	6	102	205	29.5㎞ (6개소)	10.2㎞ (58개소)	6.4㎞ (10개공구)	106	1
주관 부서	생산부 (생산관리과, 기전설비과)		시설안전부 (누수방지과, 시설과, 시설관리과)

○ 점검내용

- 1차점검(완료): ’16. 2. 22. ~ 3. 7.

‧ 본부 주관부서와 관할 사업소 합동점검 시행

‧ 긴급 보수 또는 보강을 요한 시설은 없으며, 세부 점검사항 2차 점검 후  보고

- 2차점검(예정): ’16. 3. 21. ~ 3. 23.

‧ 외부전문가와 합동점검 시행 예정

Ⅲ		향후계획

○ 안전점검(2차) 시행

- 점검일: ’16. 3. 21.~ 3. 23.

- 점검자: 외부전문가 + 시설관리부서

○ 해빙기 최종 추진실적 제출(본부 → 市 시설안전과): 4. 4.까지

붙임 :  1. 해빙기대비 안전점검 사진첩 1부. 끝.