출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	03/10 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 ******************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 03. 10.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 03. 10

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-03-10) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23263268 /  구경 : 15㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ****************************

다. 성   명 : *************************************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 111.25㎡ 1층 건물의 창고 및 방앗간으로 사용 중인 일반용 수전임.

- 1,087㎥ (3/10) - 1,086㎥ (3/3) = 1㎥,

1㎥ ÷ 7일 × 61일 = 8㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 3월 정기검침시 검침원에게 사용량 격증 안내를 받고 누수탐지 실시, 창고에서 더 이상 사용하지 않는 수도배관 동파로 누수발생 확인 후, 해당 수도배관 수리함. (업체: 대진누수탐지공사)

건물	수리현장	3/10 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 3.5 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -2,120,590원

비  고

현장확인 참여자 : ************