피난 방화시설 현지확인 조사서(태영빌딩)

조사일시 : 2016. 3. 9.(수)

대상명	태영빌딩		위 치	마포구 공덕동 252-5
대표자	김상진	전화번호	2078-6922		처종(업종)	복합
규 모	R.C조 18/6층, 연면적33.209㎡ 【㈜생보부동산신탁/생보제4호위탁관리부동산투자회사】

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 비상계단내 적치물 등 장애물 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 특이사항 없음
방화셔터 작동여부	- 특이사항 없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 이대영 팀장에게 인명대피 유도 철저토록 당부
참 고	지상층(사무실,오피스텔), 지하층(아케이트,주차장)

결재	검사지도팀장		예방과장
	김상현		03/10 임흥식
협조