서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	「강남역 일대 배수구역 경계조정 공사」 설계도서 검토 통보

1. 서초구 물관리과2713(2016.2.22.)호와 관련입니다.

2. 강남역일대 배수구역 경계조정을 위하여 당초 설계한 배수 트렌치공사가 하수암거의 상부슬래브로 인하여 사실상 시공이 불가능함에 따라 L형 측구로 변경시공하고 노면수 배제를 위한 역지변을 설치토록 조정하여 별첨과 같이 통보드리니 시공에 만전을 기하여여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 검토결과 보고서 1부.

2. 변경설계도서 1부(별도송부). 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김상훈		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	03/10 하상문
협조자
시행	물재생계획과-3229	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3786	/전송		/	ksanghun@seoul.go.kr	/	대시민공개