	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	감염관리실(장비세척실) 고장발생 알림

1. 소방행정과-228(2016.01.07.)호 「2016년 소방장비 관리운용 기본계획 알림」 과 관련입니다.

2. 위와 관련, 현장대응단 구급대에서 관리ㆍ운용중인 감염관리실(장비세척실)에 대한 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

장비명(건명)	감염관리실(장비세척실)	관리부서	현장대응단
고 장 일 시	2016. 3. 9.	장 소	중부소방서 후정 감염관리실
조 치 사 항	장비세척실 내 부품 교체 및 세척실 바닥 방청도색
원인 및 상태	노후로 인한 배관히터 및 에어건 불량, 세척실 바닥 부식

붙임: 장비 고장발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박창영		지휘2팀장	박세원		현장대응단장	03/10 조원호
협조자
시행	현장대응단-1838	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/
전화	02-2238-0009	/전송	2252-1516	/		/	대시민공개