투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 감시제어시스템 보수 승인

1. 중랑사업소 –162016(‘16.03.08)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 건조설비 운영 감시제어시스템의 장기 사용에 대한 노후로 보수 및 정비가 요구됨에 따라 “건조시설 감시제어시스템 보수”건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 보수 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업개요 : 건조시설 감시제어 시스템 노후로 정기적 점검 및 보수시행으로 건조시설 가동율 증대

***********중앙제어실 PLC 및 HMI, 현장 PLC 통신시설 점검 및 보수

PLC 아날로그 입,출력 카드교체

**********************

나. 검토결과 : 건조시설 감지제어시스템의 노후로 전문업체의 정기적인 점검과 보수가 필요하고 고장발생 등 긴급상황에 유기적인 대처로 건조시설 가동율 증대에 기여가 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	03/10 이동신
협조자
시행	운영과-826	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)