출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	윤근식	01/28 안재엽

	명에 의하여 2014.01.27.음청식 누수탐지 및 옥외민원탐지 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.01.27.
보 고 자 : 지방기계운영주사 성명 : 윤 근식.

보 고 내 용
일 시	2014.01.27. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 서울시계외 지역(구리시,남양주시)의 도송수관에 대한 누수탐지 □ 점검결과 및 조치계획 - 서울시계외 지역(구리시,남양주시)의 도송수관에 대한 누수탐지 :탐지구간:D=2400m/m 강북도수관,강북송수관,구의,뚝도도수탐사 ,강북정수장 합동으로 누수탐사 한바 누수이상없음
비 고