		중부수도사업소
CU********1*******A13***************E0500-1&
수신자		*****************************************************
(경유)
제목	공사비 지원 승인(용산-20)

1. 평소 서울시 상수도 행정에 협조하여 주심을 감사드립니다..

2. 시민님께서 신청하신 집안의 노후 수도관 개량공사비 지원에 대하여 아래와 같이 승인되었음을 알려드립니다.

접수번호	주 소	성 명	건 물 현 황			계량기위 치	공사비 신청금액(원)	공사비 지원 승인금액(원)	비고
			용 도	가구수	전용면적 (m2)
0912016013400	************************** ***************	***	아파트	1	76.03	다용도실	1,320,000	782,610

3. 지원기준 : 표준지원공사비와 총공사금액의 80%를 비교하여 적은금액 지원

- 공동주택 표준지원공사비 70만원 + (주거전용면적-33㎡) × 1,920원.

4. 옥내급수관 개량공사는 건물 내·외부의 노후수도관을 전체 개량하시고 「수도법 시행령 제24조의2」에 의한 위생안전기준 인증(KC 인증) 자재 및 제품을 사용하셔야 합니다.

5. 옥내배관중 계량기 연결 인입관에서 건물내부까지는 금속관(스테인리스관 등)을 사용하여 주시기 바랍니다.(PE계통의 배관은 동결시 해빙에 어려움이 있음.)

6. 공사 완료 후 전화(☎3146-2371)로 검사요청(구비서류 : 세금계산서, 공사사진)을 하시기 바라며, 수도사업소에서 공사완공상태 검사 후 공사비를 지원해 드리겠습니다.  끝.

								중부수도사업소장
주무관							이정현				현장민원과장					전결 03/11 김용운
협조자
시행			현장민원과-6867										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 (장충동2가)																/
전화		02-3146-2371							/전송			02-3146-2389					/	jhar815@seoul.go.kr													/	부분공개(6)