함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	월계동 신우주택 누수배관 패쇄 요청에 따른 회신

1. 요금과-5157(2016.03.08.)호와 관련입니다.

2. 노원구 월계동889-2 신우주택 내 다량의 누수가 발생하던 12동, 13동 단지내 배관 폐쇄 요청건에 대하여 조치완료 후 결과를 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사일시 : 2016.03.10.(목)

나. 공사개요 : 단지내 분기점 일자배관(D=40mm) 폐쇄

붙임 :1. 신우주택 누수관련 보고 문서 1부.

2. 신우주택 누수관련 결과 완료통보 문서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	유강현		지방시설사무관대우	이승완		급수운영과장	03/11 이계환
협조자
시행	급수운영과-4713	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3345	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(6)