문서번호	급수운영과-2312
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
민영진		이병운	01/29 김영삼
협조
	주무관		최용진

상수도 시설물 일상점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1. 28

중부수도사업소

급수운영과

상수도 시설물 일상점검 결과 보고

「‘14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획」에 의거 급수운영과 관내 상수도 시설물에 대한 일상점검 실시결과를 다음과 같이 보고 합니다.

▢ 점검기간 및 점검자

○ 점검 기간 : ’14. 1. 24.(금) ~ 1. 28.(화) 3일

○ 점 검 자  : 최용진, 민영진, 김행원

▢ 점검 시설 현황

구분	배수지 (개소)	가압장(개소)			노출 상수도관(㎞)
		계	유 ․ 무인	증압	현수관로	지하철공사장
개소	5	4	4	-	3	-

▢ 분야별 점검사항

○ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

- 기타 시설물 안전상태 등

○ 상수도관

- 교량 현수관 및 지하철 공사장 노출관 등 보온상태

○ 기타 사항

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 및 위험 여부

- 시설물 주변 청결상태 및 기타

▢ 점검결과 조치사항

○ 시설물 점검 결과 특이 사항 없음

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

첨부 : 점검표 및 사진 1부. 끝