문서번호	시설관리과-7271
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유형근		유명수	03/11 이승철
협조
	★주무관		김순기

단수작업 계획서

(하월곡동 90번지 일대)

중부수도사업소

(시설관리과)

단 수 작 업 계 획 서

1.  시설관리과-5822(2016.02.29.)호등 노후 상수도관 정비와 관련임.

2.  상기 대호완 관련한 유수장애 정비 공사 시행을 위해 따른 단수계획을 보고합니다.

2016. 03. 11

공 사 명	2015년 정릉동등 10개동 상수도공사
단수일시	2016.3.15.~26. 기간중 (시간대별 상이)
공사위치	하월곡동 90-1838~67-10
공사개요	D=300mm 노후 상수도관 정비
공사사유	노후 상수도관을 정비하기 위해 부분 단수
단수지역	하월곡동 90-1838~67-10번지 일대
단수세대	약 45세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 유형근 직반장 : 제수변조절 김순기 오관균	백인기
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

보고자 : 지방시설 7급  유형근(인)