함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 환경부 정도관리 시료 분석결과 보고

1. 2016년 환경부(국립환경과학원) 먹는물 생산기관 정도관리와 관련입니다.

2. 시설규모 5만톤 이상 정수센터에 대해 분석능력의 정확도와 신뢰성을 평가하기 위해 배포된 미지시료를 분석하고 그 결과를 보고합니다.

시료번호	분석항목	분석결과 (mg/L)	비 고
160041010196319	암모니아성 질소 (NH3-N)	0.20	먹는물 수질공정 시험기준
160041010261448	질산성 질소 (NO3-N)	1.2
	염소이온 (Cl-)	92

3. 분석결과를 3월 16일까지 환경시험‧검사 종합운영 시스템에 등록예정. 끝.

★주무관	김태균		정수과장	하은경		암사아리수정수센터소장	03/11 오세영
협조자
시행	정수과-1018	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-3146-4260	/전송		/		/	대시민공개