문서번호	시설보수과-1899
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	03/11 신현태
협조

해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리사업소 관리 일반시도 상의 도로시설물에 대하여 외부전문가(시설안전자문단)와 합동으로 2016년 해빙기대비 안전점검을 시행하고, 지적사항에 대한 조치결과(계획) 보고임

관련근거

2016년 도로시설물 안전점검 추진계획 (도로시설과-1267호, ‘16.1.29)

2016년 해빙기대비 도로시설물 점검 시행 (도로시설과-1724호, ‘16.2.11)

【2016년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 계획(도로시설과)】

강서도로사업소 시설보수과-1154호 (2016.2.15.)

【2016년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획】

점검개요

추진기간 : 2016. 2. 15 (월) ~ 3. 31 (목) - 46일간

점 검 자

- 외부전문가(시설안전자문단) 20인

- 시설보수과 시설물 유지관리 업무담당 5인

- 3개조 편성 합동전검(1개조 : 외부전문가 1인, 시설물담당 2인)

대상 시설물 (시설보수과 64개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	64	18	8	7	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	23	7	5	2	1	8
법 외	34	11	3	5	-	12	3

점검결과

지적사항 총 133건 (관리시설물 64개 중 7개 시설물에서 133건 적출)

합계	시설물 손상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파손	안전사고 우려	청소 등
133건	32	10	28	48	1	14

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않음

조치계획(결과)

즉시조치 : 2016.3월말 까지 조치 예정

- 소파, 배수구 청소 등 경미한 사항 ⇒ 직영반 보수

- 타 기관 소관사항 ⇒ 해당기관에 공문으로 통보

중•장기 조치

- 정밀시공 및 공사물량이 많은 교면 재포장, 콘크리트 균열·단면보수 등

⇒ 2016년 단위공사 및 일상유지보수공사에 포함 가능한 상반기 조치

- 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성 결함으로 판단시 보수계획 수립

행정사항

점검결과 지적사항에 대하여는 도로시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※ 단위공사 및 일상유지보수공사는 조치계획을 반드시 확인․반영

외부전문가(시설안전자문단) 점검비 지급

- 점검수당 : 200,000원/회 × 20일 = 4,000,000원

- 예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 사무관리비

2016년 해빙기대비 안전점검 외부전문가 참여현황

이름	소속	직위	점검 시설물	점검시설수 (점검일)
김찬구	테라이엔씨	이사	목동교, 화곡고가, 선유교	3개소 (2.19)
김찬구	테라이엔씨	원장	안양교, 노들길지하차도, 여의하류2교	3개소 (2.18)
강병윤	수성엔지니어링	부사장	작동터널, 국회앞지하차도, 등촌지하차도	3개소 (2.25)
김찬구	테라이엔씨	부사장	목동교서측지하차도, 오류IC, 시흥IC	3개소 (2.23)
김찬구	테라이엔씨	이사	개봉철도고가, 신월IC, 오목지하차도	3개소 (2.24)
박용선	㈜다음기술단	부사장	개봉고가차도, 오목교서측지하차도, 개화천복개	3개소 (2.25)
성경익	(재)한국건설안전기술원	원장	생태터널, 개봉교, 서울교, 개봉지하차도	4개소 (2.25)
유제남	㈜유신	부사장	고척교, 행주1교, 행주2교	3개소 (2.24)
박정용	SQ엔지니어링(주)	이사	궁동터널, 광명교, 개화교	3개소 (2.22)
최용기	(재)대한컨설탄트	상무	도림천복개(좌안), 도림천하류복개, 개화IC	3개소 (2.22)
서외택	㈜장민이엔씨	원장	가리봉철도고가, 여의2교, 광복교	3개소 (2.26)
강민호	(재)한국시설안전연구원	이사	공단IC, 신도림지하차도, 구로역지하차도	3개소 (2.17)
원용만	㈜장민이엔씨	원장	도림교, 오금교, 오목교, 오목교동측지하보차도	4개소 (2.26)
김병일	동우기술단	팀장	서부트럭터미널 앞 지하차도, 오류철도고가, 고척2지하차도, 구로1교	4개소 (3.2)
박훈규	한국종합시설안전	대표	외발산지하차도, 영등포R-IC, 구로고가차도	3개소 (2.22)
안홍준	케이에스엠기술(주)	대표	화곡터널, 개화지하차도, 공항입구지하차도	3개소 (2.23)
최호영	대한상이군경회	이사	여의2지하차도, 여의하류지하차도, 가마산고가차도, 가마산지하차도	4개소 (2.19)
서석구	서영엔지니어링	부사장	범박터널, 역곡천교, 염창IC 하부복개	3개소 (3.4)
서석구	서영엔지니어링	부사장	오금지하차도, 행주IC, 신정교접속교	3개소 (3.3)
양승이	한국건설품질연구원	대표	구로지하차도, 서울교접속지하차도, 성산지하차도	3개소 (2.19)

붙임 : 1. 해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과 1부.

2. 해빙기 점검보고서(외부전문가 합동, 사진 포함) 1부.  끝.