함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	배수과장
(경유)
제목	시설물 보수를 위한 급수운영 협조 요청

1. 우리부서에서는 수서배수지에 대한 시설물 보수를 계획 중에 있습니다.

2. 시설물 보수시행 전 원인을 조사하고자 아래와 같이 급수운영을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 보수사유 : 관랑실 벽체(호퍼 배면) 신축 이음부 누수

나. 요청사항

○ 배수지 2개 항 순차 운휴

※ 항 유출이 확인 될 경우 내부 정밀조사 후, 보수 예정

붙임 : (시공사)수서배수지 시설물 보수 계획서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	문정주		시설과장	03/11 김도섭
협조자
시행	시설과-2119	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)