문서번호	기전설비과-862
결재일자	2016.3.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	03/11 박상돈
협조

2016년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역

기성(부분)금 지급 검토 보고(1차)

2016. 03

시  설  부

[기전설비과]

2016년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역

기성(부분)금 지급 검토 보고(1차)

『2016년 한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역』시행과 관련 (부분)준공에 따라, 1차 기성금 지급 요청 사항의 검토 내용을 보고 드림

▢ 추진근거

□『 2016년 한강공원 승강기 유지관리 계획』(기전설비과-2273.  2015.12.21)

※ 엘리베이터 인터폰, 청소용역 기성금 지급 요청 :

금회 1차(’16. 1월 ~ ’16. 2월)

▢ 용역개요

□ 용역명칭 : 2016년 한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역

□ 용역업체 : 주식회사 씨그테크*********************

□ 계 약 일 : 2016. 1. 25 (착수일 : 2016. 1. 25)

□ 준 공 일 : 2016. 12. 31

▢ 용역내용 : 승강기 19개소 28대

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀점검 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 점검 : 연 10회

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀청소 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 청소 : 주 1회

▢ 금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기성금액		기 타
			지급액	지급잔액
합 계		**********	**********	**********
1~2월	∘ 점검, 보수 및 청소 – 28대		**********	**********	1차분

□ 세부내역

- CCTV시스템 점검 및 시험 14대(2회)

- CCTV시스템 현장카메라 점검 75대(2회)

- 비상호출장치 점검 41대(2회)

- 승강기 내∙외부 청소 28대(주 1회)

- 승강기 네트워크 비디오 레코더 16CH 1대(잠실승강기_ 잠실안내센터)

- 영상케이블 30줄 교체(옥수역승강기)

▢ 검토 의견

□ 2016년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역 1차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과, 점검 및 청소는 규정대로 수행하였으며, 고장설비에 대한 교체 및 수리를 조치하였기에 기성금을 지급하고자 함.

- 1차 기성(준공)금 지급내역 : **********원

붙임 : 1. 기성확인요청서   1부

2. 기성(부분)청구공문  1부

3. 기성(부분)내역서    1부

4. CCTV 및 인터폰 정기점검일지  1부

5. 승강기 청소작업 확인서  1부

6. 준공사진(CCTV, 인터폰 연간단가)  1부

7. 준공사진(청소) 1부.  끝.