출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김문호	강준성	01/29 원의덕

	명에 의거 강남구·서초구내 가압장 및 배수지에 기전시설물 점검차 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방공업서기보 김문호

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 28.(화) 10:00 ~ 15:00
건 명	출장결과보고서(01월28일)
내용	ㅇ 출 장 자 : 시설관리과 공업9급 김문호 ㅇ 출 장 지 : 반포가압장, 내곡가압장 ㅇ 출장 내용 - 가압장 유량설비 점검 - 가압장 기전설비 운전상태 점검 ㅇ 출장 점검 사항 - 반포,내곡가압장 유량설비 이상유무 점검 - 반포,내곡가압장 모터 및 수배전반 점검 ㅇ 출장 점검 결과 - 반포,내곡가압장 유량설비 이상없음 - 반포,내곡가압장 모터 작동 및 수배전반 내외부 작동 이상없음
비 고