함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 통보

1. 관련근거

가. 현장대응단 – 1561(2016.3.14.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 통보』

나. 출동지령서 – *********670(2016.3. 14.)호 『기타출동 소화전 안 전조치』 과 관련입니다.

2. 기타출동(소화전안전조치) 관련 고장 소방용수시설 발생 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 확인 일시 : 2016. 03. 14. 09:10

나. 고장 소방용수시설 : 지상식 1217호(대방동 67 – 1)

다. 확인 결과 : 지상식 소화전 스핀들 고장(사용가)

붙임  소방용수시설 고장 현장확인 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	주홍		진압1대장	代양형모		지휘1팀장	代조현준		현장대응단장	03/14 조정철
협조자
시행	현장대응단-1785	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서	/
전화	02-847-0900	/전송	02-847-0900	/		/	대시민공개