서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	관공서 자가주유취급소 실태조사 계획

1. 관련근거

가. 市예방과-5785(2016.3.4.)호 『2016년 위험물 안전관리 기본계획』

나. 市예방과-6353(2016.3.10.)호 『관공서 자가주유취급소 실태조사 계획』

2. 안전한 위험물 취급 환경을 확보하기 위한 관공서 자가주유취급소 실태조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2016. 3. 21.(월) ※서울경찰기동대 담당자와 일정 조율 후, 변경 가능

나. 대 상 : 서울경찰기동대(중구 마장로 45) / 제31-0004-890515(1989.5.15.)

다. 허가내용 : 제1석유류(휘발유) 21,000리터 3기 / 제2석유류(경유) 21,000리터 1기

라. 방 법 : 위험물안전팀장 등 2인 1조 점검반 편성

마. 조사내용

1) 관공서 자가주유취급소의 저장·취급 및 시설 기준 준수 여부

2) 위험물안전관리자 업무수행사항 및 정기점검 실시 확인

바. 결과조치

1) 조사결과 위헙사항 발견시 입건, 과태료부과, 행정명령 등 적의조치

2) 시정명령 이행기한의 다음날부터 기사하여 5일 이내 그 이행여부 확인

붙 임 : 관공서 자가주유취급소 실태조사 계획 1부.  끝.

담당자	박종삼		위험물안전팀장	이종태		예방과장	정진항		소방서장	03/14 김형철
협조자
시행	예방과-4599	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	keke32@seoul.go.kr	/	부분공개(3)