“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신	신도사 대표 고구민 귀하
(경유)	(02446 서울특별시 동대문구 이문로 12 (휘경동))
제목	위험물취급소 설치허가 처리사항 알림

1. 민원접수 제877호(2016.3.9.)『위험물취급소 설치허가신청서』

2. 위와 관련, 위험물취급소 설치허가 처리사항을 다음과 같이 알려드립니다.

***************************

나. 설치장소 : 서울시 동대문구 이문로 12(휘경동 336-4외 1필지) 2층

다. 설치목적 : 도료류 판매목적의 위험물 저장ㆍ취급(운반용기에 수납)

*******************************************

마. 제조소등의 구분 : 취급소

바. 신청사항

- 사업개요 : 신도사 위험물시설 설치허가

- 시 설 물 : 제1종판매취급소

- 유별·품명 및 최대수량 : 제4류 위험물[도료류]

(제1석유류 1,000ℓ, 제2석유류 13,000ℓ, 제3석유류 4,000ℓ)

- 지정수량의 배수 : 20배

- 판매취급소 면적 : 7.80㎡

3. 안내사항

가. 위험물취급소 완공검사 신청은 시설물 공사를 완료한 후 신청하시고,

나. 시공 시 위치 및 구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 총리령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 반드시 변경허가를 득한 후 시공해야 함을 확인하여 주시고,

다. 아울러 위험물시설 허가에 따라 관할구청에서 부과하는 면허세 납부사항 등 관련 규정을 준수하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	고종빈		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	03/14 계광옥
협조자
시행	예방과-4803	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)