함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장소방용수시설(공소04-13호) 현지확인 결과 보고

1. 난곡119안전센터-832(2016.02.29.)『2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 점검 계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 고장 소방용수 시설(공소04-13호)에 대한 소방용수시설 현지확인 결과 사용가능함을 보고합니다.

가. 확인자 : 소방장 박부형, 강길선, 이상길

나. 확인대상 : 공소 04-13호(관악구 조원로10길 14)

다. 확인일자 : 2016.03.09.(화)

라. 확인내용 : 소방용수 사용가능(양호)

※ 스탠드파이프 결속 후 복스스파나 사용시 : 긴 복스스파나 사용 권장 됨

붙 임  고장소방용수시설(공소04-13호) 현지확인 결과 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
서무담당	이상길		진압3팀장	김용삼		119안전센터장	03/14 代김용삼
협조자
시행	난곡119안전센터-1076	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243 난곡119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02)859-0119	/전송	02)839-3119	/	acto007@seoul.go.kr	/	대시민공개