	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(4799호)

1. 재난관리과-1383(2016.2.26.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 알림』

2. 우리 안전센터에서 관리 중인 소방용수시설 고장발생이 있어 다음과 같이

보고합니다.

용수 번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용 여부
4799호	지상식	강동구 아리수로 97길 강일리버파크 501동 앞	소방위 홍기탁	소화전 몸통 파손 (원인자 불명)	사용 불가

붙임   1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장 소방용수 위치도 및 사진 1부.  끝.

	고덕119안전센터장
담당자	홍기탁		3팀장	김정배		119안전센터장	03/14 이종봉
협조자
시행	고덕119안전센터-1182	(		)	접수		(		)
우	05231	서울특별시 강동구 고덕로55길 70/고덕119안전센터	/
전화	02-486-1727	/전송	02-487-6119	/	30023@seoul.go.kr	/	대시민공개