함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(비상소화장치) 고장발생 보고(을지로)

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 을지로119안전센터에서 관리 중인 비상소화장치함이 파손되어 붙임과 같이 보고합니다.

비소번호	구분	주 소	고장내역	비 고
185	지상식	인현동2가 183-9	좌측문짝 및 옆면 파손(문짝떨어짐) (사용 가능함)	을지로
25	지상식	인현동1가 127-9	비소함 옆면 파손 (사용 가능함)	을지로
143	지상식	인현동2가 181-26	비소함 밑부분 고정경첩 떨어짐(사용 가능함)	을지로
51	지상식	광희동1가 74-3	우측문짝 걸쇠 고정부분 파손(사용 가능함)	을지로

붙임  1. 고장사진 및 위치도(비소185) 1부.

2. 고장사진 및 위치도(비소25) 1부.

3. 고장사진 및 위치도(비소143) 1부.

4. 고장사진 및 위치도(비소51) 1부.

5. 고장 소방용수 확인대장 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	장상우		1팀장	전용식		센터장	03/14 서유원
협조자
시행	을지로119안전센터-1094	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화	02-2235-0119	/전송	2237-0693	/		/	대시민공개