투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고(도시가스 안전시설(계측) 검토보고에 대한 회신)

1.업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 한신공영(주), 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 신성엔지니어링, 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 (주)동일기술공사

2.작 성 일 자 : 2016-03-14 11:03:08

3.지 시 내 용:

1) 하남 제16-113호(2016.03.09.)실정보고(도시가스 안전시설 (계측) 구축과 관련입니다.

2) 도시가스 영향 평가서에 의거 작성한 실정검토 보고에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하니 유념하여 재작성 및 보완하여 실정보고하여 주시기 바랍니다.

가. 아래

(1) 개착3구간의 개착구간을 터널공법으로의 변경에 따른 계측기 설치 여부

(2) 대한 연세 요양원 앞 이설구간의 계측기 설치 여부.

(3) 가스안전 영향평가서를 작성한 책임기술자의 의견서 등.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							정삼기			토목1과장					03/14 김성호
협조자
시행			도시철도토목부-3029									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)															/
전화		02-772-7211						/전송			02-772-7306					/	junsamgi@seoul.go.kr												/	대시민공개