문서번호	도로관리과-1700
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
황인공	양민수	01/29 최동필

2014년

서울특별시 도로조명 기전시설 통계

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

도시안전실

(도로관리과)

차        례

Ⅰ 총괄현황

1. 가로등 현황

ㅇ 가로등 시설현황

ㅇ 시․구도별 가로등 현황

ㅇ 광원별 가로등 현황

2. 터널 현황

3. 지하보․차도 현황

4. 전기요금 납부 현황

5. 가로등 점․소등 송수신기 현황

6. 유지보수 현황

ㅇ 도로조명 업무 직원현황

ㅇ 가로등 보수 현황

ㅇ 보안등 보수 현황

ㅇ 터널 보수 현황

ㅇ 지하보․차도 보수 현황

Ⅱ 세부현황

1. 가로등 현황

ㅇ 가로등 시설 현황

ㅇ 가로등 광원별 시설 현황

ㅇ 가로등 분전함 및 수신기 현황

2. 보안등 현황

ㅇ 보안등 광원별 시설 현황

2014년 도로조명 기전시설 통계

(2014. 1. 1현재)

Ⅰ 총괄현황

1. 가로등 현황

○ 가로등 시설현황

설치연장	등 주	등 수	분전함	비 고
2,242(km)	122,080(본)	254,509(등)	6,840(면)	설치율 100%

○ 시․구도별 가로등 현황

구 분	계	가로등		터널등		지하(보)차도		육교등	교량 하부등
		차도등	보행등	차도등	보행등	차도등	보행등
계	254,509	132,626	50,929	32,973	839	20,464	11,301	1,477	3,900
시 도	192,231	93,077	34,744	31,284	717	18,503	9,584	989	3,333
구 도	62,278	39,549	16,185	1,689	122	1,961	1,717	488	567

○ 광원별 가로등 현황

용량 광원		계	50W 이하	70W 이하	100W 이하	150W 이하	175W	200W	250W	350W	400W
계		254,509	32,292	29,626	23,577	33,044	711	32,399	78,780	15,150	8,930
메탈등	MH	71,732		14,804	2,475	4,558	711	28,291	6,819	14,074
	CDM	76,201		11,012	1,603	16,833		3,990	41,687	1,076
나트륨등		79,862	13,168		18,568	8,922			30,274		8,930
LED등		8,017	3,514	2,683	829	991
기타광원 (무전극,형광등,UCD등)		18,697	15,610	1,127	102	1,740		118

2. 터널 현황

터널별 환기방식	수량	비 고
계	35
강제 환기	9	남산1,2,3, 북악, 구룡, 홍지문, 정릉, 우면산(민자), 오패산
자연 환기	26

※ 터널 비상 발전기 : 16개소  19대 ( 3,818kW)

※ 터널 환기시설    :  9개소 111대 (11,727kW)

※ 터널보도 환기시설 :  2개소  19대 (구기 11대, 자하문 8대)

3. 지하보․차도 현황

지하도별	계	지하(보)차도	지하보도	비 고
계	207	128	79
강제 배수	128	73	55
자연 배수	79	55	24

※ 비상 발전기        :  76개소  77대 (8,277kW)

※ 배수시설(수중펌프)  : 128개소 368대 (8,770Hp)

4. 전기요금 납부현황

구 분		계	가 로 등	터 널 등	지하(보)차도 (육교등,교량하부등포함)	보 안 등
등수		254,509(등)	183,555(등)	33,812(등)	37,142(등)	224,594(등)
사용량		197,947,595kWh	156,260,204kWh	21,662,100kWh	20,025,291kWh	21,381,818kW (계약용량)
전기요금	연	24,777,925천원	19,073,882천원	2,863,819천원	2,840,224천원	9,349,245천원
	월	2,064,827천원	1,589,490천원	238,652천원	236,685천원	779,103천원
	일	67,885천원	52,257천원	7,846천원	7,781천원	25,614천원
1 등 당	연	97,356원	103,914원	84,698원	76,469원	41,627원
	월	8,113원	8,659원	7,058원	6,372원	3,469원
	일	267원	285원	232원	210원	114원

※ 가로등 전기요금(2013.11.21 인상요금임, 부가세 및 전력기금 별도)

구분	기본요금(원/kW)			전력량요금(원/kWh)			비 고
	2011년	2012년	2013년	2010년	2011년	2013년
갑(정액등)	30.30(원/W)	33.90(원/W)	37.50(원/W)	-	-	-	보안등
을(종량등)	5,090	5,690	6,290	69.50	77.60	85.9	가로등

5. 가로등 통제소 점․소등 송수신기 현황

장 비 명	규 격	계	가로등 통제소	중 계 소
				관악산	북악	안산	강서	노원	강동
점소등 송․수신기 (主 조정기)	VHF 20W	2	2
점소등 중계기	VHF 40W	6		2	2	2
점소등 중계기	VHF 20W	6					2	2	2

6. 유지보수 현황

○ 도로조명 업무 직원현황

구 분	계	일반직	관리운영직 등
			소 계	가로등	보안등	터널	지하 (보)차도	운전원
계	421	111	310	126	11	95	55	23
본 청	15	9	6	6
자치구	203	80	123	81	11		9	22
도로 사업소	124	13	111	21		53	36	1
시설공단	79	9	70	18		42	10

○ 가로등 보수현황

유지 관리비 (천원)
합 계	보수 자재비	단가계약 보수비	세척비
8,200,939	2,968,037	4,097,955	1,134,947

보수내역 (개)
계	등주	램프	안정기	등기구	수신기	기타
77,633	1,416	25,711	15,749	3,696	346	30,715

○ 보안등 보수현황

유지 관리비 (천원)
합 계	보수 자재비	동 단가 보수비
10,585,476	3,529,435	7,056,041

보수 내역 (개)
합 계	등주	램프	안정기	등기구	점멸기	수 동 스위치	글러브	기타
133,122	1,161	47,673	28,636	7,668	17,431	-	2,832	27,721

○ 터널 보수현황

유지 관리비 (천원)
합 계	보수 자재비	단가 보수비(외주)	세 척 비
916,975	337,538	416,403	163,034

등기구 세척 (등)	보수 내역 (개)
	계	램프	안정기	등기구	글러브	기 타
947	6,621	5,766	768	55	2	30

○ 지하 보․차도 보수현황

유지 관리비 (천원)
합 계	보수 자재비	단가 보수비(외주)	세 척 비
1,134,010	361,682	491,265	281,063

등기구 세척 (등)	보수 내역 (개)
	계	램프	안정기	등기구	글러브	기 타
4,527	6,727	4,559	1,656	370	12	130

Ⅱ 세부 현황

1. 가로등 현황

○ 가로등 시설현황

관리 기관	도로 연장 (km)	합계		시 설 현 황
		등주 (본)	등수 (등)	가로등				터널등		지하(보)차도		육교등		교량 하부등
				차도등		보행등		차도등	보행등	차도등	보행등
				등주	등수	등주	등수	등수	등수	등수	등수	등주	등수	등수
계	2,242	122,080	254,509	118,239	132,626	2,827	50,929	32,973	839	20,464	11,301	1,014	1,477	3,900
종로구	67	3,749	8,975	3,510	3,842	204	1,788	-	-	158	3,042	35	38	107
중구	63	3,690	9,281	3,682	4,424	-	2,347	-	-	-	2,480	8	16	14
용산구	57	3,574	6,816	3,411	3,723	73	2,043	-	-	481	380	90	90	99
성동구	53	3,091	5,389	2,856	2,995	212	1,738	-	-	203	268	23	23	162
광진구	43	2,739	4,927	2,739	2,944	-	1,931	-	-	22	30	-	-	-
동대문구	62	3,908	7,377	3,846	4,456	-	2,229	-	-	471	139	62	82	-
중랑구	58	3,380	5,297	3,362	3,623	-	1,052	-	-	220	257	18	23	122
성북구	87	4,385	5,281	4,342	4,535	-	336	112	-	129	93	43	45	31
강북구	48	2,620	4,336	2,608	2,822	-	873	626	-	-	-	12	12	3
도봉구	64	3,066	4,797	3,061	3,615	-	876	-	-	194	72	5	-	40
노원구	174	5,123	8,944	4,819	5,597	255	2,514	-	-	128	306	49	383	16
은평구	63	3,970	8,125	3,865	4,516	103	2,901	704	-	-	-	2	4	-
서대문구	96	3,147	5,641	3,014	3,585	87	1,732	-	-	-	247	46	70	7
마포구	75	4,358	7,312	4,051	4,295	301	2,560	-	-	47	247	6	6	157
양천구	88	4,718	7,286	4,407	4,635	208	2,509	-	-	14	-	103	114	14
강서구	89	4,539	6,871	4,527	4,869	-	1,616	-	-	-	356	12	12	18
구로구	66	4,214	6,918	3,614	3,750	515	2,823	-	-	80	174	85	85	6
금천구	51	2,726	4,668	2,672	2,881	-	1,411	175	122	-	-	54	54	25
영등포구	118	5,187	8,810	5,118	5,708	24	2,281	-	-	-	234	45	53	534
동작구	51	2,793	5,087	2,735	3,340	-	1,065	-	-	130	439	58	85	28
관악구	46	3,069	5,160	3,002	3,331	-	1,574	124	-	-	62	67	69	-
서초구	116	5,915	10,694	5,843	6,563	-	3,684	-	-	-	283	72	72	92
강남구	91	6,886	12,292	6,559	6,922	327	4,751	-	-	-	619	-	-	-
송파구	138	6,535	10,095	6,480	7,401	32	1,663	-	-	946	-	23	23	62
강동구	80	4,531	6,950	4,052	4,467	455	2,313	-	-	12	96	24	38	24
동부(사)	16	939	3,677	939	1,085	-	76	1,234	-	1,126	150	-	6	-
서부(사)	31	1,382	11,669	1,345	1,549	8	8	7,076	-	2,308	211	29	29	488
남부(사)	35	1,362	7,009	1,324	1,538	23	142	2,979	-	1,731	226	15	15	378
북부(사)	6	205	6,706	205	329	-	0	4,858	377	797	345	-	-	-
성동(사)	14	1,086	4,325	1,086	1,315	-	23	1,206	-	1,459	173	-	-	149
강서(사)	19	1,337	7,408	1,309	1,485	-	70	1,709	340	3,236	372	28	30	166
시설공단	177	13,856	36,386	13,856	16,486	-	-	12,170	-	6,572	-	-	-	1,158

○ 광원별 가로등 시설 현황 (1)

관리 기관	광 원 별
	계	메 탈 등								C D M
		소계	70W	100W	150W	175W	200W	250W	350W	소계	70W	100W	150W	200W	250W	350W
계	254,509	71,732	14,804	2,475	4,558	711	28,291	6,819	14,074	76,201	11,012	1,603	16,833	3,990	41,687	1,076
종로구	8,975	3,752	642	40	476	-	54	1,075	1,465	730	-	-	319	230	181	-
중구	9,281	2,956	918	-	59	4	1,375	90	510	3,134	844	-	364	172	1,735	19
용산구	6,816	1,424	117	248	40	-	477	51	491	3,371	1,424	-	294	251	1,402	-
성동구	5,389	2,076	-	80	-	-	1,996	-	-	699	-	-	-	219	480	-
광진구	4,927	2,475	366	553	495	-	563	215	283	770	-	-	34	-	736	-
동대문구	7,377	4,187	22	-	-	-	3,762	-	403	667	-	110	557	-	0	-
중랑구	5,297	2,266	427	-	-	-	1,690	-	149	1,522	-	85	257	-	1,180	-
성북구	5,281	4,429	172	436	-	52	3,769	-	-	852	32	154	666	-	0	-
강북구	4,336	1,577	559	8	-	-	923	-	87	1,551	148	356	55	632	291	69
도봉구	4,797	130	-	-	-	-	-	-	130	3,350	307	-	786	-	2,257	-
노원구	8,944	3,645	141	-	-	126	2,191	1,045	142	2,407	143	-	617	480	1,099	68
은평구	8,125	4,990	2,440	-	613	-	1,447	-	490	2,241	-	-	809	-	1,432	-
서대문구	5,641	2,236	767	46	9	118	783	115	398	2,507	763	-	320	32	1,358	34
마포구	7,312	739	-	224	9	-	254	-	252	5,064	911	33	289	653	3,178	-
양천구	7,286	1,436	848	-	59	-	346	103	80	4,508	996	-	692	72	2,748	-
강서구	6,871	3,250	627	-	-	60	1,256	16	1,291	592	-	-	168	218	206	-
구로구	6,918	3,997	1,402	14	158	-	2,292	-	131	1,716	274	89	615	-	738	-
금천구	4,668	1,327	409	-	-	-	428	291	199	1,492	41	64	417	45	308	617
영등포구	8,810	4,519	2,159	20	6	28	303	290	1,713	1,686	-	250	359	-	896	181
동작구	5,087	3,723	1,440	-	-	-	1,418	-	865	955	252	106	363	234	-	-
관악구	5,160	2,321	922	18	460	-	365	545	11	1,827	-	-	858	-	969	-
서초구	10,694	-	-	-	-	-	-	-	-	8,094	1,882	-	3,160	-	3,052	-
강남구	12,292	987	-	-	63	-	126	-	798	6,727	1,547	-	1,029	233	3,918	-
송파구	10,095	4,399	108	493	93	-	113	501	3,091	2,533	417	138	65	100	1,781	32
강동구	6,913	376	35	-	14	-	35	8	284	3,744	1,031	174	681	51	1,807	-
동부(사)	3,677	1,491	33	-	320	192	8	938	-	-	-	-	-	-	-	-
서부(사)	11,669	1,719	-	12	644	-	862	-	201	726	-	-	183	-	543	-
남부(사)	7,009	271	60	3	48	-	-	148	12	1,849	-	44	309	204	1,270	22
북부(사)	6,706	204	-	36	-	-	147	-	21	308	-	-	60	-	248	-
성동(사)	4,325	1,211	50	-	61	-	243	688	169	296	-	-	14	25	223	34
강서(사)	7,408	1,587	65	-	48	131	794	141	408	1,138	-	-	380	139	619	-
시설공단	36,386	2,032	75	244	883	-	271	559	-	9,145	-	-	2,113	-	7,032	-

○ 광원별 가로등 시설 현황 (2)

관리 기관	광 원 별
	나 트 륨 등						LED
	소계	50W	100W	150W	250W	400W	소계	30w	50w	70W	100w	135w	150W
계	79,862	13,168	18,568	8,922	30,274	8,930	8,017	2,177	1,337	2,683	829	434	557
종로구	1,240	-	700	38	476	26	198	-	-	43	-	60	95
중구	18	-	-	10	8	-	801	234	207	179	73	20	88
용산구	1,555	-	593	-	571	391	340	-	34	120	186	-	-
성동구	644	-	203	12	429	-	111	40	71	-	-	-	-
광진구	957	47	572	246	92	-	300	-	150	150	-	-	-
동대문구	167	-	122	-	45	-	144	62	30	52	-	-	-
중랑구	1,276	-	715	32	338	191	-	-	-	-	-	-	-
성북구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구	864	-	600	-	224	40	344	-	-	344	-	-	-
도봉구	967	-	18	597	331	21	203	-	-	91	-	112	-
노원구	1,909	-	1,685	-	140	84	-	-	-	-	-	-	-
은평구	823	656	-	-	167	-	28	-	28	-	-	-	-
서대문구	137	-	45	-	77	15	448	-	32	167	194	35	20
마포구	667	-	570	-	82	15	748	609	40	90	9	-	-
양천구	1,254	-	420	-	704	130	81	-	-	81	-	-	-
강서구	2,478	-	950	-	1,086	442	211	-	45	37	-	-	129
구로구	759	-	622	-	33	104	241	-	-	157	6	78	-
금천구	1,434	-	783	-	525	126	415	-	155	169	56	35	-
영등포구	2,259	-	123	-	1,034	1,102	44	-	44	-	-	-	-
동작구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
관악구	647	-	567	-	80	-	260	-	66	-	100	94	-
서초구	1,398	-	736	612	50	-	740	233	104	308	-	-	95
강남구	2,534	-	32	894	0	1,608	823	471	143	113	96	-	-
송파구	1,975	-	467	76	482	950	704	386	0	161	27	-	130
강동구	1,859	-	587	505	759	8	623	96	120	325	82	-	-
동부(사)	2,036	-	762	338	933	3	-	-	-	-	-	-	-
서부(사)	8,490	2,453	1,576	1,779	2,400	282	88	-	-	88	-	-	-
남부(사)	4,752	136	646	603	3,265	102	8	-	-	8	-	-	-
북부(사)	4,565	-	-	748	3,817	-	80	12	68	-	-	-	-
성동(사)	2,704	-	12	445	2,112	135	34	34	-	-	-	-	-
강서(사)	4,285	-	1,864	300	1,798	323	-	-	-	-	-	-	-
시설공단	25,209	9,876	2,598	1,687	8,216	2,832	-	-	-	-	-	-	-

○ 광원별 가로등 시설 현황 (3)

관리 기관	광 원 별
	형광등, 삼파장램프							기타(무전극, UCD 등)
	소계	28W*2	32W	32W*2	50w	60W	140W	소 계	70W	120W	150W	200W
계	17,711	4,000	5,192	2,803	3,615	891	1,210	986	236	102	530	118
종로구	3,042	3,042	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-
중구	2,372	-	2,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용산구	126	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-
성동구	1,859	382	-	-	1,477	-	-	-	-	-	-	-
광진구	425	-	-	30	-	-	395	-	-	-	-	-
동대문구	2,212	-	20	62	2,130	-	-	-	-	-	-	-
중랑구	233	209	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성북구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도봉구	144	-	72	72	-	-	-	3	-	-	-	3
노원구	640	59	284	297	-	-	-	343	-	-	320	23
은평구	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서대문구	283	-	159	56	-	68	-	30	30	-	-	-
마포구	94	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
양천구	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강서구	340	-	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구로구	153	-	148	5	-	-	-	52	52	-	-	-
금천구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영등포구	234	-	234	-	-	-	-	68	58	-	-	10
동작구	409	-	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-
관악구	105	-	39	-	8	-	58	-	-	-	-	-
서초구	374	-	94	-	-	-	280	88	-	88	-	-
강남구	1,068	-	116	-	-	692	260	153	71	-	-	82
송파구	484	-	157	327	-	-	-	-	-	-	-	-
강동구	348	-	-	-	-	131	217	-	-	-	-	-
동부(사)	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서부(사)	424	-	282	142	-	-	-	222	12	-	210	-
남부(사)	115	-	111	4	-	-	-	14	-	14	-	-
북부(사)	1,549	265	-	1,284	-	-	-	-	-	-	-	-
성동(사)	80	-	80	-	-	-	-		-	-	-	-
강서(사)	398	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	-
시설공단	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 가로등 분전함 및 무선원격 수신기/선로감시기 시설 현황

관리 기관	분전함 (면)		무선원격 수신기				무선원격 선로감시기
	소계	KS적합	소계	단방향	양방향	전자점멸기	분전함감시기	등주감시기
계	6,840	6,840	6,900	6,840	60	2	1,930	7,823
종로구	225	225	227	225	2	-	105	23
중구	221	221	223	221	2	-	18	164
용산구	224	224	226	224	2	-	-	-
성동구	259	259	261	259	2	-	-	-
광진구	189	189	191	189	2	-	-	-
동대문구	248	248	250	248	2	-	50	-
중랑구	229	229	231	229	2	-	82	48
성북구	341	341	343	341	2	-	45	-
강북구	186	186	188	186	2	-	17	12
도봉구	195	195	197	195	2	-	4	77
노원구	298	298	300	298	2	-	254	-
은평구	267	267	269	267	2	-	104	1,423
서대문구	185	185	187	185	2	-	30	160
마포구	278	278	280	278	2	2	76	798
양천구	245	245	247	245	2	-	133	965
강서구	273	273	275	273	2	-	121	1,618
구로구	263	263	265	263	2	-	77	942
금천구	206	206	208	206	2	-	43	230
영등포구	324	324	326	324	2	-	246	678
동작구	217	217	219	217	2	-	38	643
관악구	177	177	179	177	2	-	18	-
서초구	347	347	349	347	2	-	-	-
강남구	351	351	353	351	2	-	85	-
송파구	356	356	358	356	2	-	195	42
강동구	234	234	236	234	2	-	-	-
동부(사)	21	21	21	21	-	-	16	-
서부(사)	44	44	44	44	-	-	29	-
남부(사)	37	37	37	37	-	-	-	-
북부(사)	3	3	3	3	-	-	-	-
성동(사)	47	47	47	47	-	-	17	-
강서(사)	36	36	36	36	-	-	22	-
시설공단	314	314	324	314	10	-	105	-

2. 보안등 현황

○ 보안등 광원별 시설 현황

구분	계	메탈등(CDM 포함)					나트륨등				LED (70W)	형광램프 (50W)	무전극 (100W)
		50W이하	70W	100W	150W	200W	50W	100W	150W	250W
계	224,594	3,553	39,284	12,122	2,196	476	43,529	106,443	2,454	667	10,224	3,616	30
종로구	9,779	3,553	3,904	1,084	65	-	1,037	57	-	-	45	34	-
중구	5,842	-	2,063	780	-	7	-	1,204	1,372	-	416	-	-
용산구	9,793	-	438	-	-	-	3,172	5,786	-	-	397	-	-
성동구	7,736	-	17	479	125	-	768	3,417	-	-	210	2,709	11
광진구	8,662	-	330	-	-	-	3,285	5,047	-	-	-	-	-
동대문구	11,016	-	3,155	191	271	285	1,161	5,658	-	23	80	192	-
중랑구	9,730	-	663	-	-	-	2,405	6,038	-	326	298	-	-
성북구	12,527	-	579	-	-	-	-	11,434	514	-	-	-	-
강북구	9,328	-	1,081	-	-	6	6,321	1,322	-	-	598	-	-
도봉구	6,225	-	1,338	134	382	-	2,688	1,655	-	-	26	2	-
노원구	6,142	-	161	-	-	-	417	5,374	43	147	-	-	-
은평구	9,949	-	2,240	-	546	-	-	6,665	-	-	498	-	-
서대문구	9,620	-	3,067	3,550	164	5	1,762	183	7	1	881	-	-
마포구	9,870	-	2,152	23	59	-	123	5,997	96	145	1,253	3	19
양천구	7,479	-	431	2,635	8	11	2,086	2,103	-	15	190	-	-
강서구	8,357	-	3,171	-	104	23	280	3,207	-	-	1,572	-	-
구로구	8,886	-	3,658	-	211	-	2,541	1,429	-	-	818	229	-
금천구	5,964	-	1,296	-	11	139	1,062	3,310	-	-	146	-	-
영등포구	9,670	-	99	664	-	-	254	7,524	99	10	1,020	-	-
동작구	9,516	-	2,337	-	-	-	3,803	3,073	303	-	-	-	-
관악구	11,049	-	1,008	-	100	-	7,972	1,379	-	-	143	447	-
서초구	10,748	-	3,734	-	150	-	2,392	4,132	20	-	320	-	-
강남구	11,253	-	35	731	-	-	-	10,006	-	-	481	-	-
송파구	8,176	-	2,327	1,128	-	-	-	3,900	-	-	821	-	-
강동구	7,277	-	-	723	-	-	-	6,543	-	-	11	-	-

끝.