투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시공무원수련원
수신	속초소방서장(방호구조과장)
(경유)
제목	종합정밀점검 불량사항에 대한 시정보완 사항 통보

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 저희 서울특별시공무원수련원에서는 속초소방서 방호구조과-3154호와 관련하여 2016년도 종합정밀점검 불량사항에 대한 시정보완사항을 처리 후 아래와 같이 통보합니다.

대 상 명	소방시설등 종 류	시정보완시항	보완내용	처리일	관련법령의 규 정
서울특별시 공무원수련원	소화기구	▷ 소화기 충압(규정압력) 불량	소화기구매 교체 (3개소)	2016.2.29	NFSC101 제4조
		지하1층 노래방 1번룸
		3층 302호
		4층 411호
	경보설비	▷ 경종 불량	경종 구매 교체 (1개소)	2016.2.29	NFSC203 제8조
		지하2층 기계실 소화전발신기의 경종 1개소

첨 부 : 시정보완사항 사진첩  1부.   끝.

	서울특별시공무원수련원장
주무관	최승문		시설팀장	곽재덕		서울특별시공무원수련원장	03/14 김양수
협조자
시행	서울특별시공무원수련원-1820	(		)	접수		(		)
우	24859	강원도 속초시 미시령로 3160	/	http//yeonsu.seoul.go.kr
전화	033-636-3115	/전송	033-636-5061	/	csm0111@seoul.go.kr	/	대시민공개