	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전 덮개 교체요청(현장대응단)

1. 관련문서

가. 2016년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1343(2016.2.29.)호 「2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)」

2. 위와 관련하여 현장대응단의 2016. 상반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 덮개불량 발견되어 아래와 같이 통보합니다.

가. 발견일자 : 2016. 3. 9.(수)

나. 대    상 : 소화전 1328호(지하식)

다. 담 당 자 : 소방위 오창호

라. 주    소 : 강북구 한천로144길26-리빙아울렛

마. 내용 : 소화전덮개 → 사용가(뚜껑 개방시 소요시간이 많이 소요됨)

붙임 :  1. 소방용수시설 내역서 1부.

2. 소화전 사진 1부.  끝.

담당자	오창호		진압3대장	박제연		지휘3팀장	박희기		현장대응단장	03/11 장두익
협조자
시행	현장대응단-2013	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로911 강북소방서 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	대시민공개