		노원소방서
수신	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생현황 알림 및 보수완료 통보서 요청(노원소방서)

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리서 2016년 3월 현재 소방용수시설 고장발생에 대한 현황을 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바라며, 북부수도사업소에서는 예산 집행시 사용불가한 대상을 우선으로 진행하여 유사시 사용하지 못하는 소화전이 없도록 보수관리에  협조하여 주시기 바랍니다.

○ 고장현황 : 93개소 (사용불: 63개소, 사용가: 30개소)(붙임참조)

3. 고장발생 현황을 보수의뢰한 순으로 붙임과 같이 알려드리오니, 고장발생에 대한 현황통계가 일치될 수 있도록 보수 완료된 소방용수시설에 대해 속히 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 2016년 3월중 고장발생 현황(노원소방서) 1부. 끝.

							노원소방서장
담당자							강현규			대응총괄팀장					임영환					재난관리과장					03/15 양철근
협조자
시행			재난관리과-1689									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)															/
전화		02)976-8119						/전송			02)971-5118					/													/	대시민공개