함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(3월14일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	3월14일(월)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	314,838	309,313	314,942	331,007	증5,525	증757	감16,169
공릉1중블록	32,510	34,795	33,878	34,372	감2,285	감1,368	감1,862
공릉2중블록	132,808	122,189	123,632	129,309	증10,619	증9,176	증3,499
월계1중블록	78,828	82,317	75,524	55,578	감3,489	증3,304	증23,250
월계2중블록	63,457	61,916	74,689	76,900	증1,541	감11,232	감13,443
북악4중블록	7,235	8,096	7,219	34,848	감861	증877	감27,613

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′16.03.14) 1부.  끝.

주무관	정희종		기전팀장	김충완		시설관리과장	장종욱		북부수도사업소장	03/15 박용진
협조자
시행	시설관리과-4900	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02)3146-3417	/전송	02)3146-3439	/	chpdchpd@seoul.go.kr	/	대시민공개