문서번호	행정지원과-6939
결재일자	2016.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
신성균	박번수	03/15 이희세

공공시설(주민자치센터,유치원)

정수기사용 수질검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3

서부수도사업소

(행정지원과)

		정수기사용 공공시설 수질검사 계획

주민자치센터와 국공립 어린이집에서 사용중인 정수기∙생수를 아리수와 비교 수질검사 실시로 아리수의 안전성과 우수성을 홍보하여 아리수 음용향상

추진방향

❍ 주민자치센터 및 국공립어린집의 정수기∙생수 등 사용실태 조사등 음용현황 분석

❍ 정수기∙생수와 아리수 비교 수질검사로 아리수 안전성과 우수성 홍보

⇒ 아리수로 음용 전환토록 적극 권고

추진계획

❍ 대   상 : 154개소(주민자치센터 46개소, 국공립어린이집 108개소)

❍ 추진방법

- 정수기∙생수 사용실태 조사 : 2월 말까지

- 정수기∙생수∙수돗물 수질검사 협의 및 안내 : 3월

- 현장 수질검사 및 결과 안내 : 4월~10월

검사일정

❍ 검사대상 : 54개소(주민자치센터 46개소, 국공립어린이집 108개소)

❍ 검사기간 : 4월15일 - 6월30일

※ 동별 어린이집 및 정수기∙생수 설치 현황

구	동	어린이집	정수기	생수
합계		108	177	3
마포구 (14개동)	공덕동, 도화동	7	15
	대흥동, 염리동	5	6
	용강동, 신수동	6	8
	아현동	5	8
	서교동, 합정동	6	7
	망원1,2동, 성산1,2동	6	11
	상암동	6	9
	서강동, 연남동	5	12
소계		46	76
서대문구 (10개동)	남가좌1,2동	5	12
	북가좌1,2동	7	10
	북아현동, 충현동, 신촌동	6	8
	연희동	5	12
	홍은1,2동, 홍제3동	6	8	1
	홍제1,2동, 천연동	5	7
소계		34	57	1
은평구 (11개동)	진관동	5	6	1
	갈현1동, 불광1,2동	4	6
	녹번동, 대조동, 구산동	5	9
	수색동, 증산동, 신사1,2동	5	8	1
	응암1,2,3동	5	8
	역촌동	4	7
소계		28	44	2

검사항목

❍ 정수기∙생수(5개 항목) : 미네랄, 탁도, pH, 일반세균, 총대장균군

❍ 수도꼭지(6개 항목) : 미네랄, 탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리

※미네랄(칼슘(Ca),마그네슘(Mg),나트륨(Na),칼륨(K) 등) 검사대상은 정수        기∙ 생수 등 사용현황 파악후 본부에서 확정하여 서울물연구원에 검사의뢰

결과 조치

❍ 수질검사 성적서 발부, 수돗물 안전성 설명과 홍보

❍ 부적합 정수기∙생수 직결음수대로 교체토록 적극 권고

행정사항

❍ 정수기∙생수 등 사용여부 조사결과 제출 : 3.10일까지

❍ 추진실적 관리 및 보고 : 분기별 10일까지