<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 (시스템에어컨 수리)

문서번호	기획관리과-2366

결재	★주무관	기획관리과장
	박아름	03/15 김안철

계 약 건 명			시스템에어컨 수리
납 품 자			상 호			하이엠솔루텍(주)						성 명		박 정 환
계 약 금 액			금팔십오만육천원정(￦856,000)
계약체결년월일			2016년 3월 10일
납 품 기 한			2016년 3월 14일
납 품 년 월 일			2016년 3월 14일
검사(수)년월일			2016년 3월 15일
검사(수) 장 소			옥상 실외기 설치장, 실내기 설치장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 3월 15일
															분임물품 출 납 원
	검수자	데이터센터			기획관리과			지방시설주사보			김운기		김운기
	검수자	데이터센터			기획관리과			지방농림운영주사보			이정현		이정현

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	PCB	대	152,000	4		4
	4way
	냉매보충 및 센서교체(5EA)	식	248,000	1		1

수 리 사 진

PCB 교체(1교육장,2-3) : 고장제품(좌) 및 새 제품(우)

PCB 교체(2교육장,2-6) : 고장제품(좌) 및 새 제품(우)

수 리 사 진

PCB 교체(기획관리과,6-4) : 고장제품(좌) 및 새 제품(우)

PCB 교체(소나무실,9-3) : 고장제품(좌) 및 새 제품(우)

수 리 사 진

센서교체(실외기,5EA) : 고장제품(좌) 및 새 제품(우)

냉매 충전(실외기)