함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	시계외 급수 송수관로(남양주시) 이설요청에 대한 협조 요청(전기방식)

1. 남양주시 수도과-4306호(2016.2.26.)와 관련입니다.

2. 남양주시 및 경기도시공사에서 시행중인 다산신도시 개발과 관련하여 우리시 강북정수장에서 남양주시 지금배수지로 공급하고 있는 D900mm 송수관로의 이설요청이 있어 아래와 같이 이설관로에 대한 방식관련 자료 검토를 요청드리니 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 신설 분기관로의 전기방식 적용 관련 현장 전위측정 등 협조 요청

- 위 치 : 경기도 남양주시 가운동 189번지(가운사거리 인근) 도로

- 내 용 : 신설 이설관로의 전기방식 적용여부 검토를 위해 분기 예정위치의 기존 강북송수관로 전위 측정 등 협조요청

- 협조사항 : 경기도시공사 및 시공사와 합동으로 전기방식 적용여부 검토

따로붙임 : 1. 다산신도시 관련 협조공문(남양주시 등) 1부. 끝.

	급수부장
수신자	시설관리과장,강북아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	03/15 이규상
협조자
시행	배수과-2131	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개