함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	(주)파나씨티
(경유)
제목	"합정2구역 도시환경정비사업" 관련 전기방식설비 이설요청 협의 회신

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ㈜파나씨티 2016-개발-27(2016.03.14.)호와 관련하여 『합정2구역 도시환경정비사업 관련 전기방식설비 이설요청 협의』에 대하여 따로붙임과 같은 조건하에 이설을 승인하오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 작업예정일 2일전 사업소(☎3146-3719)로 통보하여 전선로 연결사항등을 사업소 직원이 입회하여 향후 시설물 유지관리에 차질이 없도록 하시기 바랍니다.

따로붙임 : 정류기 이설 승인조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
★기전팀장	이상연		시설관리과장	03/15 유인행
협조자
시행	시설관리과-8039	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3720	/전송	02-3146-3739	/		/	대시민공개