서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	과천시장(도시정비과장)
(경유)
제목	주암장군마을 정비계획(안) 유관기관 협의에 대한 회신

1. 과천시 도시정비과-1526(‘16.3.4)호와 관련입니다.

2. 과천시 주암동 63-9번지 일원 ‘주암장군마을 정비계획 수립(안)’에 대한 우리부서 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

유관기관명	협의의견	비고
서울특별시 물재생시설과	‘과천시 하수도정비기본계획’의 하수처리계획 반영요망. 청천시 뿐만 아니라 우기 중에도 하수처리 위.수탁 협약량 (1,830㎥/일)을 초과하지 않도록 조치. 향후, 정비계획 추진 단계별 재협의 이행 요함.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신중선		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	전결 03/15 이철해
협조자	물재생운영팀장	정훈모
시행	물재생시설과-3807	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3823	/전송	02-2133-1043	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	대시민공개