	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(국회대로56길35)

분류기호 예방과 - 2016. 3. 15(화)
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (최용건외1인〕
1. 민원접수 제1231호 (2016. 3. 15)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 국회대로56길35(영등포동2가94-126)			관 계 인		최용건외1인
허가동의일	2015. 4.8		착공신고년월일		2015.10.30
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상9층 연면적2503,94㎡
주요용도	업무시설	소방시설시공업자		㈜근성
설 치 소방시설	소화기구,CO2호스릴,옥내소화전,스프링클러,자동화재탐지,시각경보기,피난기구(완강기),유도등,연결송수관설비
소방공사 감리업자	㈜ 한진엔지니어링 (책임감리원 : 최광호 기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하2층/지상9층, 연면적 2503,94㎡ 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					전결 03/15 김용규
협조자
시행			예방과-6033									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개