	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(1630, 4795호)

1. 재난관리과-1383(2016.2.26.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제

점검 정비계획 알림』

2. 우리 안전센터에서 관리 중인 소방용수시설 고장발생이 있어 다음과

같이 보고합니다.

용수번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용 여부
1630호	지하식	강동구 동남로82길 94 고덕중 정문 앞	소방교 박경현	몸통 스핀틀 마모 및 배수불량	사용가능
4795호	지상식	강동구 아리수로93길 33 베스트프라자 측면	소방교 박경현	제수변 연결관 배관 파손	사용불가

붙임   1. 소방용수 고장발생 보고서 2부.

2. 고장 소방용수 위치도 및 사진 2부.  끝.

	고덕119안전센터장
담당자	박경현		3팀장	김정배		119안전센터장	03/15 이종봉
협조자
시행	고덕119안전센터-1187	(		)	접수		(		)
우	05231	서울특별시 강동구 고덕로55길 70/고덕119안전센터	/
전화	02)426-0431	/전송	02)441-0119	/	parkkh1114@seoul.go.kr	/	대시민공개