투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제목	액상 유기고분자응집제 시험의뢰(16-1)

난지물재생센터에서 사용하고 있는 유기고분자응집제(액상) 시험을 아래와 같이 의뢰하오니 분석하시고 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

1. 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	시험방법	비 고
유기고분자 응집제(액상)	1. 플럭크기	조달청공고 제1997-1호	기계식농축기 응집제 (액상)
	2. 이 온 성	조달청공고 제1997-1호
	3. 용해점도	조달청공고 제1997-1호
	4. 여과액 SS	조달청공고 제1997-1호

2. 시험의뢰 시료 : 액상 유기고분자응집제, 용해수, 슬러지 각 시료 1점.                                                                            끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
★주무관	박정호		운영과장	전결 03/15 김웅남
협조자	주무관	장인환
시행	운영과-537	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화	02-300-8527	/전송	02-300-8518	/	nongjang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)