문서번호	기전설비과-907
결재일자	2016.3.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이학수		김남수	03/15 박상돈
협조
	주무관		성태진

2016년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(1차)

2016. 3.

한강사업본부

(기전설비과)

2016년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(1차)

『 ‘16년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역』 시행 관련, 1, 2월 부분 준공에 따른 기성금 지급 요청(1차)에 대한 검토 보고임

Ⅰ				관련근거

『2016년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 계획』(2015. 12. 14.)

※ 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역 기성금 지급 요청 :

금회 1차(1, 2월)

Ⅱ				용역개요

용역개요

○ 목    적 : 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 및 고장시 신속대처

○ 대    상 : 나들목 감시장치(나들목 50개소 CCTV 및 비상벨, 안내센터 관제장치 15개 모니터 및 저장장치)

○ 용역업체 : ****************************

○ 기    간 : ‘16. 1. 11. ~ 2. 29.

○ 점검내용 : 정기 1회, 수시 1회 점검 시행(감시장치 운영 및 유지관리 상태 점검, 영상기기 청소)

Ⅲ				점검결과

점검개요

○ 대    상 : 나들목 50개소 CCTV 및 비상벨, 관제장치 15개 모니터 및 저장장치

○ 점검기간 : 16. 1. 25 ~ 2. 8(1월), ‘16. 2.11 ~ 2. 29(2월)

○ 점검내용 : 감시장치 정기 및 수시점검, 고장수리, 영상기기 청소

작업지시 처리결과

순번	시 설 명	작업지시 내용	작업결과
16-1	반포안내센터	NVR 하드디스크 교체	작업완료

정기 및 수시 점검 내용

○ CCTV시스템 점검 및 시험 : 안내센터 CCTV 본체 15개소 2회

○ CCTV 현장카메라 점검 및 청소 : 안내센터 CCTV 111대 2회

○ CCTV 케이블 시험 및 정리 : 나들목 50개소 2회

○ 비상호출장치 점검 : 나들목 35개소 2회

○ 자양중앙나들목 등 3개소 인터넷회선 불량으로 복구(KT에서 복구)

○ 반포나들목 등 4개소 인터넷공유기 다운으로 재설정

○ 염창나들목 등 5개소 비디오서버 재설정

○ 마포종점나들목 카메라 영상 밝기 재설정

Ⅳ				금회기성내역

월 별	기성내역	계약금액	기성금액		기타
			지급액	지급잔액
합계		94,866,110	12,543,270	82,322,840
1~2월	점검,청소,보수50개소		12,543,270	82,322,840	1차

☞ 1차 기성금 내역서 참조

Ⅴ				검토의견

유지관리 업체 점검에 의한 처리, 작업지시 사항의 처리, 정기 및 수시 점검 결과를 확인한 바, 현장점검에 의한 처리 및 고장시 신속한 수리를 통한 감시장치 유지관리가 적정하다고 판단되어 금회 요구된 기성금을 지급코자 함

16-1차 작업완료 사항은 단가 지급 내용에 미포함되어 추후 설계변경을 통한 일괄 정산처리 예정

차수	시 설 명	작 업 내 용	미정산 사유	비고
16-1	반포안내센터	NVR 하드디스크 교체	내역 미포함	1차

붙임. 1. 기성확인 요청서 1부

2. 2월 유지보수 완료 공문 1부

3. 1차 기성내역서 1부

4. 2월 준공사진(점검) 1부

5. 2월 점검보고서 1부

6. 고장처리보고서 1부. 끝.